{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["服务报价"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"服务报价","index":0,"n_rows":67,"n_cols":9,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,8],[60,0,60,4],[61,0,61,5],[63,6,63,8],[64,6,64,8],[65,6,65,8],[66,6,66,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市番安驾驶学校有限公司采购一批五金材料项目报价单"]
["序号","项目名称","单位","数量","单价","总价","价格说明","服务保障说明","备注"]
[1,"16平方BVR电线","扎",4]
[2,"10平方BVR电线","扎",8]
[3,"6平方BVR电线","扎",4]
[4,"2.5平方BVR电线","扎",8]
[5,"1.5平方BVR电线","扎",3]
[6,"1.5平方BVR地线","扎",2]
[7,"40线管（3.8米)","条",27]
[8,"40直通","个",30]
[9,"32线管（3.8米）","条",53]
[10,"32直通","个",60]
[11,"32弯头","个",7]
[12,"40*30户外箱","个",1]
[13,"4*100A漏电开关","个",1]
[14,"32管码钉","支",300]
[15,"60*40户外箱","个",1]
[16,"4*63A漏电开关","个",1]
[17,"4*63空气开关","个",7]
[18,"2*63A漏电开关","个",4]
[19,"2*63A空气开关","个",4]
[20,"1*40A空气开关","个",10]
[21,"12位电箱","个",1]
[22,"4位电箱","个",4]
[23,"1.2米地棒","条",4]
[24,"一位二、三插","个",62]
[25,"二位开关","个",7]
[26,"四位开关","个",2]
[27,"双底盒","个",30]
[28,"单底盒","个",7]
[29,"16A三插","个",4]
[30,"吸顶灯25W","个",8]
[31,"40W LED光管支架","套",7]
[32,"40 线槽","条",25]
[33,"25 线槽","条",20]
[34,"60 线槽","条",2]
[35,"6分线管","条",25]
[36,"6分直通","条",25]
[37,"12厘黄腊管","条",15]
[38,"14厘黄腊管","条",20]
[39,"16厘黄腊管","条",15]
[40,"3M胶布","卷",20]
[41,"4*35自攻罗丝","盒",1]
[42,"3*25钢钉","盒",1]
[43,"380电子表","个",1]
[44,"电表箱","个",1]
[45,"4*63A漏电开关","个",1]
[46,"4分水表","个",1]
[47,"4分给水管","条",10]
[48,"4分弯头","个",20]
[49,"4分直通","个",5]
[50,"4分三叉","个",6]
[51,"4分闸阀","个",2]
[52,"角阀","个",5]
[53,"尖咀龙头","个",3]
[54,"4分内牙弯头","个",5]
[55,"4分内牙直通","个",5]
[56,"40分软管","条",4]
[57,"生料带","卷",3]
[58,"32 三叉","个",3]
["合计"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":6},"联系人（全名）："]
[{"$nulls":6},"联系电话（手机）："]
[{"$nulls":6},"报价日期："]